
Прокуратурой Почепского района направлено в суд исковое заявление о понуждении администрации Бельковского сельского поселения устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в части нецентрализованного водоснабжения.
Статьей 11  Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ч.2 ст. 19 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с ч.1 ст. 32 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Проведенной проверкой установлено, что на территории Бельковского сельского поселения в местах отсутствия централизованного водоснабжения располагаются шахтные колодцы: в с. Бельково по ул. Центральной д.35 и д.44, ул. Мира д.14.

В соответствии с п. 3.3.3. СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

Согласно п. 3.3.4. СанПин 2.1.4.1175-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» по периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

В соответствии с п. 3.3.11 СанПин 2.1.4.1175-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, "журавля" с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства в ходе проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства за источниками нецентрализованного водоснабжения проведенной 11.07.2013 года сотрудниками ТОУ Роспотребнадзора по Брянской области в Почепском, Трубчевском, Жирятинском и Погарском районах в деятельности администрации Бельковского сельского поселения были выявлены следующие нарушения: не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил  по источникам нецентрализованного водоснабжения; не производится лабораторный производственный контроль за качеством колодезной воды; шахтные колодцы, расположенные в с. Бельково по ул. Центральной д.35 и д.44, ул. Мира д.14 не имеют навесов над колодцами, отсутствует ограждение колодцев и общественные ведра.

Несоблюдение администрацией Бельковского сельского поселения санитарно-эпидемиологических требований нарушает права и законные интересы жителей Бельковского сельского поселения на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, предусмотренные ст.ст. 41, 42 Конституцией Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Почепского района направлено в суд исковое заявление о понуждении администрации Бельковского сельского поселения устранить выявленные нарушения. В настоящее время указанное исковое заявление находятся на рассмотрении.
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