
Прокуратурой Почепского района по поступившей информации из ОНД по Почепскому району о наличии грубых нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан в деятельности магазина «Универмаг» принадлежащего индивидуальному предпринимателю Коротченко А.А. проведена проверка исполнения вышеуказанных требований законодательства.
Индивидуальным предпринимателем Коротченко А.А. при эксплуатации здания магазина «Универмаг», расположенного по адресу: г. Почеп, ул. Первомайская, д.2 допускаются факты нарушений требований  ФЗ РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03).

Согласно ст.1  Федерального закона «О пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

В силу ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ «О противодействии терроризму»  установлено, что противодействие  терроризму основывается на следующих принципах: приоритет мер предупреждения терроризма, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности,  системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

В соответствии со ст. 18. ФЗ РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане имеют право на защиту жизни, здоровья, имущества в случае пожара и иных чрезвычайных ситуации.
Согласно п.1 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года № 313, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды.

В соответствии со ст.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 05.10.2009 года, основными задачами противодействия терроризму является в том числе, выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства по результатам проведенной 13.06.2013 года проверки  исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания магазина «Универмаг» принадлежащего индивидуальному предпринимателю Коротченко А.А., расположенного по адресу: г. Почеп, ул. Первомайская, д.2 были выявлены следующие нарушения:

1) не обеспечена возможность открывания двери эвакуационного выхода без ключа (п.35 ППР);

2) двери эвакуационного выхода загромождены посторонними предметами (п.п. «Б» п.35 ППР);

3) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией персонала (НПБ 104-03, 110-03);

4) под лестничным маршем оборудована коморка из горючих материалов (п.23 ППР);

5) не определен порядок и сроки проведения очистки вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов (п.50 ППР);
6) в помещениях магазина «Универмаг» эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренные конструкцией (п.42 ППР);

7) не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности (п.43 ППР);

8) не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (п.55 ППР);

9) директор магазина и персонал не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (п.3 ППР);

10) отсутствует план эвакуации соответствующий ГОСТ (п.7 ППР);

11) не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначений их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п.20 ППР).
Указанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности свидетельствуют не только о нарушении действующих в РФ  норм и правил пожарной безопасности,  но и создают потенциальную  угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в здании магазина «Универмаг».
По фактам выявленных нарушений законодательства 21.06.2013 года прокурором Почепского района были возбуждены 3 производства по делу об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Коротченко А.А.

По результатам рассмотрения 25.06.2013 года индивидуальный предприниматель Коротченко А.А. был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1, 3, 4 ст.20.4 КоАП РФ за которые ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 
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