	
	Памятка по безопасному использованию газа в быту



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях соблюдения безопасного использования газа в быту просит учитывать его природные свойства и соблюдать следующие правила:
1. При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно перекрыть краны на приборах, открыть окно и двери, создать сквозняк, вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 (с мобильного). 

2.  Признаки выделения угарного газа: появление в пламени желтого, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде.

3. Необходимо следить за нормальной работой дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых отопительных котлов.

Помните, запрещено:
1. Производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройства дымовых и вентиляционных систем, в том числе: заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4. Пользоваться газом при неисправности газовых приборов, автоматике и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
6. Допускать к использованию газовых приборов детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

7. Использовать газовую плиту для отопления помещения, во избежание отравления угарным газом.

8. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

ПОМНИТЕ! Запах газа возникает при утечке в помещении. При воспламенении газовоздушной смеси возможны взрыв и пожар.

При появлении запаха газа необходимо:
 Закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;

Открыть окна и двери, проветрить помещения;

Вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104.

До устранения утечки газа НЕЛЬЗЯ:
—    зажигать огонь, курить;

— включать и выключать электроприборы, электроосвещение и электрозвонки, пользоваться внутриквартирным телефоном.

В Н И М А Н И Е!
Несоблюдение Правил безопасности при пользовании газом вызывает ОПАСНОСТЬ для вашей жизни и жизни ваших детей!
